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ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

	Наименование работ и услуг    
	Периодичность 
  выполнения   
    работ и    
оказания услуг 
	Результат выполнения работ и услуг 
	Факторы, определяющие выбор работы (услуги) 
	Гарантийный срок работ (услуг) 

	I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

	Работы, выполняемые для надлежащего содержания  строительных конструкций и отдельных элементов многоквартирных домов  
	Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях - постоянно. Очистка внутренних водостоков и водоприемных воронок, укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена разбитых стекол в местах общего пользования, мелкий ремонт и укрепление входных дверей в МОП, установка замков на двери в МОП, проверка состояния продухов в цоколях зданий, установка доводчиков на входных дверях и др. мелкие работы - по мере необходимости 
	Обеспечение соблюдения характеристик надежности и  безопасности проживания в многоквартирном доме 
	Услуга обязательна для каждого МКД 
	Гарантийный срок на работы – 12 месяцев, на материалы – предусмотрен изготовителем 

	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
	Истребление грызунов путем обработки помещений (подвалов) - 1 раз в квартал; обработка помещений специальным средством для уничтожения насекомых 1 раз в квартал
	Обеспечение санитарной гигиены в МОП 
	Услуга обязательна для каждого МКД 
	Гарантийный срок не предусмотрен 

	II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме


	 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
	Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Техническое обслуживание проводится спеализированной организацией ежемесячно
	Постоянная готовность инженерных коммуникаций, оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме Наличие соответствующего набора инженерных коммуникаций в многоквартирном доме (вид благоустройства)
	Наличие соответствующего набора инженерных коммуникаций в многоквартирном доме (вид благоустройства)
	Гарантийный срок не предусмотрен

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:
	Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах.
	Постоянная готовность инженерных коммуникаций, оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме Наличие соответствующего набора инженерных коммуникаций в многоквартирном доме (вид благоустройства)
	Наличие соответствующего набора инженерных коммуникаций в многоквартирном доме (вид благоустройства)
	Гарантийный срок не предусмотрен

	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
	Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - 2 раза в год. Ревизия запорной арматуры - 2 раза в год. Герметизация труб на вводе в жилой дом - 1 раз в год. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 1 раз в год. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов - 2 раза в год. Устранение незначительных неисправностей в инженерных системах, выявление причин отсутствия горячей воды и отсутствия давления холодной воды - по мере необходимости . Снятие и запись показаний приборов учета ежемесячно
	Постоянная готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме Наличие соответствующего набора инженерных коммуникаций в многоквартирном доме (вид благоустройства) Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - 6 мес. Ревизия запорной арматуры - 6 мес. Герметизация труб на вводе в жилой дом - 12 мес. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 6 мес. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов - 6 мес. 
	Наличие соответствующего набора инженерных коммуникаций в многоквартирном доме (вид благоустройства) 
	Прочистка труб внутридомовой системы канализации, ливневой канализации - 6 мес. Ревизия запорной арматуры - 6 мес. Герметизация труб на вводе в жилой дом - 12 мес. Регулировка, наладка и испытание систем отопления и горячего водоснабжения - 6 мес. Поверка работы приборов КИП, исправности тепловой изоляции трубопроводов - 6 мес 

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
	Проведение технических осмотров электротехнических сетей, устройств, электрооборудования – по графику ТОЭУ, устранение незначительных неисправностей в электропроводке, электрооборудовании, замена перегоревших электроламп, вышедших из строя электроустановочных изделий, предохранителей и т.п. - по мере необходимости. Проверка работы измерительных приборов, правильности схем включения счетчиков, наличия пломб и работы электросчетчиков, проверка отсутствия незаконного пользования электроэнергией - 1 раз в квартал. Снятие и запись показаний приборов учета электроэнергии - ежемесячно 
	Постоянная готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого электрооборудования, входящего в состав общего имущества, для предоставления надлежащего качества коммунальных услуг собственникам МКД 
	Наличие соответствующего вида инженерных коммуникаций в многоквартирном доме 
	Гарантийный срок не предусмотрен 

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:
	Работы выполняются специализирванной организацией: проверка ВДГО внутриквартирного газового оборудования – 1 раз в 3 года, аварийно-диспетчерское обслуживание - круглосуточно
	Постоянная готовность инженерных коммуникаций, и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме. Наличие соответствующего набора инженерных коммуникаций в многоквартирном доме (вид благоустройства)
	Наличие соответствующего вида инженерных коммуникаций в многоквартирном доме 
	Гарантийный срок не предусмотрен 

	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:
	Аварийно-диспетчерское обслуживание - круглосуточно. Ежесменный осмотр лифтов – проверка исправности замков и контактов безопасности дверей шахты и кабины, подвижного пола и реверса привода дверей, фотоэлементов, исправность переговорной связи и звуковой сигнализации, светового табло 
Техническое обслуживание лифтового оборудования по договору со специализированной организацией - ежемесячно. Техническое освидетельствование лифтов по договору со специализированной организацией - 1 раз в год 
	Бесперебойное и безаварийное обеспечение работы лифтового оборудования в МКД 
	Наличие лифтового оборудования в МКД и этажность
	Гарантийный срок не предусмотрен.
Техническое освидетельствование лифтов по договору со специализированной организацией - 12 мес 

	III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
в многоквартирном доме

	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
	Подметание и влажная уборка мест общего пользования – 1 раз в неделю, протирание пыли с плафонов, дверей, перил – 2 раза в год
	Места общего пользования находятся в надлежащем санитарном состоянии
	Услуга обязательна для каждого МКД
	Гарантийный срок не предусмотрен

	 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (придомовая территория), в холодный период года
	Подметание снега (ручное) - по необходимости (5 дней в неделю), пескопосыпка ручная - по необходимости (5 дней в неделю), сдвигание снега - по необходимости (5 дней в неделю), сбрасывание снега и льда с крыши, крылец- по высоте снега более 10 см, при наличии льда, по дополнительному соглашению, вывоз (складирование) снега - по дополнительному соглашению, уборка урн - 5 раз в неделю
Сдвигание свежевыпавшего снега во дворах жилых домов механизированным способом в дни обильного снегопада - по мере необходимости (при высоте снега более 8-х см)  
	Придомовая территория находится в надлежащем санитарном состоянии 
	Наличие придомовой территории, требующей обслуживания 
	Гарантийный срок не предусмотрен 

	 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
	Подметание территории - 5 дней в неделю, механизированная уборка территории (подметание), поливка ручным способом - при необходимости (но не более 2-х раз в месяц), уборка и поливка газонов, зеленых насаждений - при необходимости (но не более 3-х раз в неделю), выкашивание газонов (при высоте травы более 5 см до 2 см) - не реже 1 раза в неделю , уборка скошенной травы - после покоса (не позднее следующего дня), очистка газонов от опавшей листвы - при необходимости (5 раз в неделю), уборка контейнерных площадок - 6 раз в неделю, помывка фасадов на уровне 1,5 м от поверхности земли - 2 раза в год 
	Придомовая территория находится в надлежащем санитарном состоянии 
	Наличие придомовой территории, требующей обслуживания 
	Гарантийный срок не предусмотрен 

	Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов.
	Вывоз ТБО специализированной организацией (индивидуальный график для каждого МКД) 
	Своевременное удаление ТБО и КГМ, собранных от собственников жилых и нежилых помещений МКД и с придомовых территорий 
	Услуга обязательна для каждого МКД 
	Гарантийный срок не предусмотрен 

	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.
	Проведение периодических обходов и осмотров внутридомовых инженерных систем и оборудования - 1 раз в неделю. Техническое обслуживание проводится специализированной организацией ежемесячно
	Постоянная готовность инженерных коммуникаций, другого оборудования, входящего в состав общего имущества, для предоставления надлежащего качества услуг собственникам МКД
	Наличие оборудования МКД
	Гарантийный срок не предусмотрен

	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
	Аварийно-диспетчерское обслуживание централизованной диспетчерской службой - круглосуточно. Ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, централизованного отопления и электроснабжения по заявкам, поданным в диспетчерскую службу - круглосуточно 
	Обеспечение своевременной ликвидации аварийных ситуаций в МКД 
	Услуга обязательна для каждого МКД
	Гарантийный срок не предусмотрен 

	Услуги по управлению многоквартирным домом 
	Разработка планов работ по МКД на предстоящий год и контроль их выполнения - ежегодно; подготовка и проведение собраний собственников помещений МКД - 1 раз в год; проведение тех. осмотров МКД – по графику, частичных - по мере необходимости; договорная работа с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, контроль за исполнением условий договоров - постоянно; ведение работы паспортного стола - постоянно; прием заявлений от собственников помещений - постоянно; взыскание дебиторской задолженности за жилищно- коммунальные услуги и представительство в суде - постоянно; организация работы по начислению, сбору и перечислению поставщикам услуг платы за жилищно- коммунальные услуги - постоянно; организация бухгалтерского и финансового учета - постоянно; ведение технической документации МКД – постоянно.
	Организация процесса управления МКД 
	Услуга обязательна для каждого МКД 
	Гарантийный срок не предусмотрен 

	Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и другие работы, выполняемые по заявкам собственников помещений МКД 
	Плановый текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по перечню работ – ежегодно утверждаемый план работ; прочие работы и услуги по заявкам собственников помещений – постоянно 
	Поддержание надлежащего технического состояния, восстановление работоспособности общего имущества МКД 
	Перечень работ определяется в зависимости от конструктивных особенностей, технического состояния и степени физического износа общего имущества МКД 
	Текущий ремонт - 12 мес. 





Тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества домов, находящихся под управлением ООО «ЦРКП «ВИСТМА» на 01.04.2015:
	Адрес
	Годовая плата, руб
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Ул. Минина, д. 3А
	1004658,12
	24,00

	Ул. Ошарская, д. 17
	337552,58
	13,00

	Ул. Алексеевская, д. 8А/1
	4467720,00
	19,60



